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Разъяснения положений законодательства
в области обеспечения единства измерений в отношении средств измерений, применяемых при осуществлении торговли и
выполнении работ по расфасовке товаров

1. В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений» (статья 9,  часть 1):
«В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку …, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований».
2. Обязательные требования к измерениям установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. №1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений», в соответствии с которым установлены следующие требования
	Наименование вида измерения
	Обязательные метрологические требования к измерениям

	
	диапазон измерений
	пределы допускаемой погрешности измерений

	5.1. При осуществлении торговли

	5.1.1.
	Измерение линейных размеров товаров в розничной торговле
	до 10 см вкл.
	 0,1 мм

	
	
	свыше 10 см до 1 м вкл.
	 1 мм

	
	
	свыше 1 до 10 м вкл.
	 2,2 мм

	
	
	свыше 10 м
	 0,25%

	5.1.2.
	Измерение массы (объема) при торговле и товарообменных операциях
	от 10 г (мл) до 100 г (мл) вкл.
	 0,2 г (мл)

	
	
	свыше 100 г (мл) до 500 г (мл) вкл.
	 0,4 г (мл)

	
	
	свыше 500 г (мл) до 2000 г (мл) вкл.
	 1 г (мл)

	
	
	свыше 2000 г (мл) до 10000 г (мл) вкл.
	 5 г (мл)

	
	
	свыше 10000 г (мл) до 50000 г (мл) вкл.
	 50 г (мл)

	
	
	свыше 50000 г (мл) до 100000 г (мл) вкл.
	 100 г (мл)

	5.2. При выполнении работ по расфасовке товаров

	5.2.1.
	Измерение количества фасованных товаров с одинаковым значением номинального количества, выраженного в единицах массы или объема
	от 0 до 50 г (мл) вкл.
	 1,8%

	
	
	свыше 50 до 100 г (мл) вкл.
	 0,9 г (мл)

	
	
	свыше 100 до 200 г (мл) вкл.
	 0,9%

	
	
	свыше 200 до 300 г (мл) вкл.
	 1,8 г (мл)

	
	
	свыше 300 до 500 г (мл) вкл.
	 0,6%

	
	
	свыше 500 до 1000 г (мл) вкл.
	 3 г (мл)

	
	
	свыше 1000 до 10000 г (мл) вкл.
	 0,3%

	
	
	свыше 10000 до 15000 г (мл) вкл.
	 30 г (мл)

	
	
	свыше 15000 г (мл)
	 0,2%



3. В действующей редакции Федерального закона от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (статья 13, часть 1):
«Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке».
В новой редакции Федерального закона от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (статья 13, часть 1), вступающей в силу 1 марта 2025 г.:
«Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации, в том числе после ремонта, - периодической поверке».
Таким образом, новая редакция Федерального закона от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» относит поверку после ремонта
к периодической поверке.
4. В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (статья 13, часть 3):
«Правительством Российской Федерации устанавливается перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации государственными региональными центрами метрологии».
5. Указанный в пункте 4 настоящих разъяснений перечень средств измерений установлен Постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2010 г. №250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными
в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии», в который среди прочих включены следующие измерения:
	Средства измерений по видам деятельности, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

	
	Осуществление торговли и товарообменных операций, выполнение работ по расфасовке товаров

	21.
	Средства измерений массы товаров, применяемые в розничной торговле, в том числе с указанием цены и стоимости

	22.
	Средства измерений длины, применяемые для измерений линейных размеров товаров в розничной торговле

	27.
	Средства измерений отпускаемого объема и массы топлива на автозаправочных станциях

	28.
	Средства измерений отпускаемого объема и массы автомобильных масел на автозаправочных станциях

	29.
	Средства измерений отпускаемого объема и массы газа, применяемые для заправки автотранспорта на автозаправочных станциях

	30.
	Средства измерений, применяемые для измерений расстояния, пройденного автомобилем, и времени простоя при расчете оплаты стоимости проезда на автотранспорте



6. Пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 20 апреля 2010 г. №250
«О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии» ранее (до 1 марта 2025 г.) установлено:
«3. Настоящее постановление не распространяется на отношения, возникающие при поверке средств измерений:
д) подлежащих первичной поверке в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений».
Поскольку действующим Федеральным законом от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений» поверка после ремонта средств измерений отнесена к первичной поверке, то пока (до 1 марта 2025 г.) средства измерений (после их ремонта) можно предъявлять на поверку любым аккредитованным лицам.
Начиная с 1 марта 2025 г. вступают в силу изменения в Федеральный закон
от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (отмеченные в пункте 3 настоящего письма), а потому средства измерений массы и длины, применяемые при осуществлении торговли и выполнении работ по расфасовке товаров должны предъявляться на поверку только в аккредитованные государственные региональные центры метрологии.
На территории Пензенской области такой аккредитованной государственной организацией является Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пензенской области» (ФБУ «Пензенский ЦСМ»), который расположен по адресу:                                                       г. Пенза, ул. Комсомольская, 20, тел 8 (8412) 49-82-65, 49-82-88, эл. почта info@penzacsm.ru
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