Разъяснения положений законодательства
в области обеспечения единства измерений в отношении средств измерений, применяемых при осуществлении торговли и
выполнении работ по расфасовке товаров

1. В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений» (статья 9,  часть 1):

«В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку …, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований».

2. Обязательные требования к измерениям установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. №1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений», в соответствии с которым установлены следующие требования

| Наименование вида измерения |  | Обязательные метрологические требования к измерениям |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | диапазон измерений | пределы допускаемой погрешности измерений |
| 5.1. При осуществлении торговли |  |  |  |
| 5.1.1. | Измерение линейных размеров товаров в розничной торговле | до 10 см вкл. | 0,1 мм |
|  |  | свыше 10 см до 1 м вкл. | 1 мм |
|  |  | свыше 1 до 10 м вкл. | 2,2 мм |
|  |  | свыше 10 м | 0,25% |
| 5.1.2. | Измерение массы (объема) при торговле и товарообменных операциях | от 10 г (мл) до 100 г (мл) вкл. | 0,2 г (мл) |
|  |  | свыше 100 г (мл) до 500 г (мл) вкл. | 0,4 г (мл) |
|  |  | свыше 500 г (мл) до 2000 г (мл) вкл. | 1 г (мл) |
|  |  | свыше 2000 г (мл) до 10000 г (мл) вкл. | 5 г (мл) |
|  |  | свыше 10000 г (мл) до 50000 г (мл) вкл. | 50 г (мл) |
|  |  | свыше 50000 г (мл) до 100000 г (мл) вкл. | 100 г (мл) |
| 5.2. При выполнении работ по расфасовке товаров |  |  |  |
| 5.2.1. | Измерение количества фасованных товаров с одинаковым значением номинального количества, выраженного в единицах массы или объема | от 0 до 50 г (мл) вкл. | 1,8% |
|  |  | свыше 50 до 100 г (мл) вкл. | 0,9 г (мл) |
|  |  | свыше 100 до 200 г (мл) вкл. | 0,9% |
|  |  | свыше 200 до 300 г (мл) вкл. | 1,8 г (мл) |
|  |  | свыше 300 до 500 г (мл) вкл. | 0,6% |
|  |  | свыше 500 до 1000 г (мл) вкл. | 3 г (мл) |
|  |  | свыше 1000 до 10000 г (мл) вкл. | 0,3% |
|  |  | свыше 10000 до 15000 г (мл) вкл. | 30 г (мл) |
|  |  | свыше 15000 г (мл) | 0,2% |

3. В действующей редакции Федерального закона от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (статья 13, часть 1):

«Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке».

В новой редакции Федерального закона от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (статья 13, часть 1), вступающей в силу 1 марта 2025 г.:

«Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации, в том числе после ремонта, - периодической поверке».

Таким образом, новая редакция Федерального закона от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» относит поверку после ремонта
к периодической поверке.

4. В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (статья 13, часть 3):

«Правительством Российской Федерации устанавливается перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации государственными региональными центрами метрологии».

5. Указанный в пункте 4 настоящих разъяснений перечень средств измерений установлен Постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2010 г. №250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными
в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии», в который среди прочих включены следующие измерения:

| Средства измерений по видам деятельности, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений |  |
| --- | --- |
|  | Осуществление торговли и товарообменных операций, выполнение работ по расфасовке товаров |
| 21. | Средства измерений массы товаров, применяемые в розничной торговле, в том числе с указанием цены и стоимости |
| 22. | Средства измерений длины, применяемые для измерений линейных размеров товаров в розничной торговле |
| 27. | Средства измерений отпускаемого объема и массы топлива на автозаправочных станциях |
| 28. | Средства измерений отпускаемого объема и массы автомобильных масел на автозаправочных станциях |
| 29. | Средства измерений отпускаемого объема и массы газа, применяемые для заправки автотранспорта на автозаправочных станциях |
| 30. | Средства измерений, применяемые для измерений расстояния, пройденного автомобилем, и времени простоя при расчете оплаты стоимости проезда на автотранспорте |

6. Пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 20 апреля 2010 г. №250
«О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии» ранее (до 1 марта 2025 г.) установлено:

«3. Настоящее постановление не распространяется на отношения, возникающие при поверке средств измерений:

д) подлежащих первичной поверке в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений».

Поскольку действующим Федеральным законом от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений» поверка после ремонта средств измерений отнесена к первичной поверке, то пока (до 1 марта 2025 г.) средства измерений (после их ремонта) можно предъявлять на поверку любым аккредитованным лицам.

Начиная с 1 марта 2025 г. вступают в силу изменения в Федеральный закон
от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (отмеченные в пункте 3 настоящего письма), а потому средства измерений массы и длины, применяемые при осуществлении торговли и выполнении работ по расфасовке товаров должны предъявляться на поверку только в аккредитованные государственные региональные центры метрологии.

На территории Пензенской области такой аккредитованной государственной организацией является Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пензенской области» (ФБУ «Пензенский ЦСМ»), который расположен по адресу:                                                       г. Пенза, ул. Комсомольская, 20, тел 8 (8412) 49-82-65, 49-82-88, эл. почта info@penzacsm.ru