| ### СОГЛАСОВАНО ### Директор МКП «Колышлейское ЖКХ» ### __________Елистратов В.А. ### «_____» ___________2025г. |  | ### УТВЕРЖДАЮ ### Глава администрации Березовского сельсовета ### ________Моисеева О.Н. ### «_____» ___________2025г. |
| --- | --- | --- |

### План

### подготовки потребителей тепловой энергии

### сельских поселений Березовского сельсовета

### Колышлейского района Пензенской области

### к отопительному периоду 2025-2026 годов.

### с.Березовка

### 2025 год

### Мероприятия по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Апрель 2025 |
| 2 | Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления | Апрель 2025 |
| 3 | Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | Август 2025 |
| 4 | Погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Июль 2025 |
| 5 | Соблюдение требований безопасности в сфере теплоснабжения | Август 2025 |
| 6 | Проведение плановых осмотров: |  |
|  | - весенний осмотр | Май 2025 |
|  | - осенний осмотр | Август 2025 |
| 7 | Ремонт кровли | Август 2025 |
| 8 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: | Август 2025 |
|  | - утепление (засыпка) чердачного перекрытия | Август 2025 |
|  | - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков | Август 2025 |
| 9 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |
|  | - ремонт и покраска | Август 2025 |
|  | - герметизация швов | Август 2025 |
|  | - ремонт водосточных труб | Август 2025 |
|  | - утепление оконных проемов | Август 2025 |
|  | - утепление дверных проемов | Август 2025 |
| 10 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |
|  | - изоляция трубопроводов | Август 2025 |
|  | - ремонт дренажных и водоотводящих устройств | Август 2025 |
| 11 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |
|  | - центрального отопления (радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры) | Август 2025 |
|  | - водопровода(ремонт и замена арматуры, ремонт и изоляция труб) | Август 2025 |
|  | - канализации (ремонт трубопроводов, ремонт колодцев, промывка системы) | Август 2025 |
|  | - электрооборудования (световой электропроводки, силовой электропроводки, вводных устройств, электрощитовых, электродвигателей) | Август 2025 |
| 12 | Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов и установок с газовыми нагревателями | Август 2025 |
| 13 | Обеспечение безопасности использования газового оборудования и внутридомовых газовых сетей | Июль 2025 |

| - Общие сведения о многоквартирных домах, обслуживающей теплоснабжающей организации МКП «Колышлейское ЖКХ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес | п. Лесной, |
| 2 | Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД | Непосредственное управление |
| 3 | Наименование теплоснабжающей организации | МКП «Колышлейское ЖКХ» |
| 4 | Материал стен МКД | Кирпич, монолит |
| 5 | Наличие подвала в МКД | Имеется/ отсутствует |
| 6 | Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД | не имеется |
| 7 | Система отопления МКД | закрытая |
| 8 | Схема отопления МКД | двухтрубная |
| 9 | Система ГВС в МКД | индивидуальная |
| 10 | Материал трубопроводов системы отопления в МКД | металлические |
| 11 | Система газоснабжения в МКД | присутствует |

2.2. Многоквартирные дома с центральным отоплением, обслуживающей теплоснабжающей организации  МКП «Колышлейское ЖКХ»

| Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  | Количество квартир |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Лесной, ул.Маршала Жукова, 19 |  |  |  |  | 8 кв |  |
| п.Лесной, ул.Маршала Жукова, 20 |  |  |  |  | 8 кв |  |
| п.Лесной, ул.Маршала Жукова, 24 |  |  |  |  | 8 кв |  |
| п.Лесной, ул.Маршала Жукова, 45 |  |  |  |  | 16 кв |  |
| п.Лесной, ул.Маршала Жукова, 63 |  |  |  |  | 39 кв |  |
| 3. Сведения о потребителях сферы соцкультбыта. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители сферы соцкультбыта - потребители тепла от теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования отсутствуют. 4. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии). |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты эксплуатации объектов в зимних условиях прошедшего в 2022-2023 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) |  | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем году |  |
| 1 |  | - | - | - |  | - |  |
| Результаты эксплуатации объектов в зимних условиях прошедшего в 2023-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) |  | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем году |  |
| 1 |  | Выход из строя котла Unical Modal 233 | май | износ |  | Замена, август |  |
| Результаты эксплуатации объектов в зимних условиях прошедшего в 2024-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) |  | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем году |  |
| 1 |  | - | - | - |  | - |  |