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1. Мероприятия по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения

	1
	Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность
	Апрель 2025

	2
	Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления
	Апрель 2025

	3
	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	Август 2025

	4
	Погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	Июль 2025

	5
	Соблюдение требований безопасности в сфере теплоснабжения
	Август 2025

	6
	Проведение плановых осмотров:
	

	
	- весенний осмотр
	Май 2025

	
	- осенний осмотр
	Август 2025

	7
	Ремонт кровли
	Август 2025

	8
	Ремонт чердачных помещений, в том числе:
	Август 2025

	
	- утепление (засыпка) чердачного перекрытия
	Август 2025

	
	- изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков
	Август 2025

	9
	Ремонт фасадов, в том числе:
	

	
	- ремонт и покраска
	Август 2025

	
	- герметизация швов
	Август 2025

	
	- ремонт водосточных труб
	Август 2025

	
	- утепление оконных проемов
	Август 2025

	
	- утепление дверных проемов
	Август 2025

	10
	Ремонт подвальных помещений, в том числе:
	

	
	- изоляция трубопроводов
	Август 2025

	
	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств
	Август 2025

	11
	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:
	

	
	- центрального отопления (радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры)
	Август 2025

	
	- водопровода(ремонт и замена арматуры, ремонт и изоляция труб)
	Август 2025

	
	- канализации (ремонт трубопроводов, ремонт колодцев, промывка системы)
	Август 2025

	
	- электрооборудования (световой электропроводки, силовой электропроводки, вводных устройств, электрощитовых, электродвигателей)
	Август 2025

	12
	Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов и установок с газовыми нагревателями
	Август 2025

	13
	Обеспечение безопасности использования газового оборудования и внутридомовых газовых сетей
	Июль 2025





	2.1.  Общие сведения о многоквартирных домах, обслуживающей теплоснабжающей организации  МКП «Колышлейское ЖКХ»
3. 
3.1. 

	1
	Адрес
	п. Лесной, 

	2
	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД
	Непосредственное управление

	3
	Наименование теплоснабжающей организации
	МКП «Колышлейское ЖКХ»

	4
	Материал стен МКД
	Кирпич, монолит

	5
	Наличие подвала в МКД
	Имеется/ отсутствует

	6
	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД
	не имеется

	7
	Система отопления МКД
	закрытая

	8
	Схема отопления МКД
	двухтрубная

	9
	Система ГВС в МКД
	индивидуальная

	10
	Материал трубопроводов системы отопления в МКД
	металлические

	11
	Система газоснабжения в МКД
	присутствует



2.2. Многоквартирные дома с центральным отоплением, обслуживающей теплоснабжающей организации  МКП «Колышлейское ЖКХ»
	Адрес многоквартирного дома
	Количество квартир

	п.Лесной, ул.Маршала Жукова, 19
	 8 кв

	п.Лесной, ул.Маршала Жукова, 20
	 8 кв

	п.Лесной, ул.Маршала Жукова, 24
	 8 кв

	п.Лесной, ул.Маршала Жукова, 45
	16 кв

	п.Лесной, ул.Маршала Жукова, 63
	39 кв

	
3. Сведения о потребителях сферы соцкультбыта.

	Потребители сферы соцкультбыта - потребители тепла от теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования отсутствуют.

4. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).

	Результаты эксплуатации объектов в зимних условиях прошедшего в 2022-2023 гг.

	№ п/п
	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Дата
	Причина возникновения неисправностей (аварий)
	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем году

	1
	-
	-
	-
	-

	Результаты эксплуатации объектов в зимних условиях прошедшего в 2023-2024 гг.

	№ п/п
	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Дата
	Причина возникновения неисправностей (аварий)
	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем году

	1
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	май
	износ
	Замена, август

	Результаты эксплуатации объектов в зимних условиях прошедшего в 2024-2025 гг.

	№ п/п
	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Дата
	Причина возникновения неисправностей (аварий)
	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем году

	1
	-
	-
	-
	-



